國立科學工藝博物館國家檔案庫房管理作業要點
        96.6.1館秘字第0960002027號函訂定
97年9月9日 館秘字第0970003278號函修正
壹、總則
1. 國立科學工藝博物館（以下簡稱：本館）為健全檔案管理與受託代管之國家檔案(以下簡稱檔案)保存環境，確保檔案之安全，增進檔案庫房管理效能，特訂定本要點。
2. 國家檔案庫房(以下簡稱檔案庫)為本館蒐藏庫之一部分，其管理由蒐藏研究組主辦。
3. 本要點所稱檔案庫管理單位，由蒐藏研究組指派專人組成之。
貳、庫房設施
1. 檔案庫設施主要依據檔案管理局（以下簡稱：檔管局）「檔案庫房設施基準」規定辦理。
2. 檔案庫照明設備全數採用低紫外線、低輻射量之燈管。
3. 檔案庫之紙質檔案區全日溫度維持在21℃±1℃，相對溼度為45%±5%之間。
4. 檔案庫消防設備為HFC-23智慧型滅火系統，消防設備每年檢測一次，以確定其功能。
5. 檔案庫入口處設錄影監視系統及檔案庫設置門禁管制系統，以管制人員進入，進入檔案庫需以專用磁卡與密碼始得為之。
6. 檔案庫設有緊急發電機，以備緊急之用。
參、檔案排架
檔案排架主要依據檔管局「機關檔案保管作業要點」、「機密檔案管理辦法」及「檔案電子儲存管理實施辦法」等規定辦理。
十一、檔案排架按檔案移轉機關之全宗號順序排列。依檔號大小順序，小者在左，大者在右；由左至右，由上而下直立排列。遇珍貴檔案或不便直立存放之檔案，得予平放。
十二、 各檔案架外側應標識該檔案原管理機關名稱。
肆、檔案清查
十三、檔案清查主要依據檔管局「機關檔案保管作業要點」規定辦理。
十四、檔案清查原則如下：
1. 檔案庫管理單位依檔案目錄定期進行檔案清查。
2. 前項檔案目錄，依機關別順序列印兩套檔案目錄，一套置於檔案庫，一套由檔案庫管理單位保管。
3. 遇有檔案擺放過擠現象，應適時進行架位調整。
伍、檔案提還卷
十五、檔管局因業務需要調閱檔案者，比照機關借調程序來函借調申請，經館長核准後，送交檔案庫管理單位辦理提卷作業。
十六、檔案提還卷依下列規定辦理：
1. 提還卷時間，自上午九時至下午四時三十分。
2. 提卷時，應填具「國立科學工藝博物館國家檔案調案單」，以隨調隨提為原則。
3. 一般檔案之借調以「卷」為單位辦理。
4. 如遇委外編目建檔及影像數位化案進行期間，為配合大量提還卷作業，應於前一天中午前將隔日預計提卷之需求清單送交庫房管理人員，俾便預先準備，檢選檔案備用。
5. 檔案提調以當日歸還為原則；非經簽奉核可，嚴禁延遲歸還。
陸、其他管理事項
十七、檔案庫內嚴禁下列行為：
1. 使用或放置易燃、易爆物品。
2. 吸菸。
3. 飲食或儲存食物。
4. 植養生物。
5. 未經許可私自攜出檔案。
6. 未經許可攝影拍照。
7. 變造破壞檔案。
十八、檔案庫進出管制規範如下：
1. 非檔案庫管理人員不得任意進出。
2. 檔案庫管理單位以外之人員，因參訪或業務需要而有進入檔案庫必要者，應先循本館「人員物品入出蒐藏庫房管理規定」提出申請，經同意後，始得進入；其進入應會同檔案庫管理人員為之。
3. 人員進出檔案庫應詳實紀錄於本館「國家檔案庫房人員進出紀錄表」。
十九、檔案庫管理人員應每日進行下列項目之查檢，並紀錄於本館「國家檔案庫房每日例行檢查紀錄表」：
1. 消防設備是否正常。
2. 錄影監視系統是否正常。
3. 門禁管制系統是否正常。
4. 庫房是否整潔。
5. 檔案是否排列整潔。
6. 檔案架設備是否正常。
7. 溫溼度是否正常。
8. 緊急照明是否正常。
二十、檔案庫設施如需修復，應填具本館「國家檔案庫房設施維護紀錄表」，報請修繕。
二十一、本館「國家檔案庫房人員進出紀錄表」、「國家檔案庫房溫溼度紀錄表」、「國家檔案庫房每日例行檢查紀錄表」及「國家檔案庫房設施維護紀錄表」，應每月彙陳蒐藏研究組主管核閱。
二十二、檔案庫管理人員職務異動時，應辦理移交手續，以明責任。
二十三、本要點由館務會報通過，經館長核定後實施，修正時亦同。
國立科學工藝博物館國家檔案調案單
（蒐藏研究組備查）　　　　　　　　　　　　　調案編號：
調案單位： 調案人及電話： 分機 / 調案申請日期： 年 月 日 應歸還日期： 年 月 日
序號	機關名稱 / 檔號（系統流水號）		案名/案由	頁數	借調或調用機關名稱及來函文號	還卷註記	備註
1
2

檔管借調 / 核 准		承辦人： 蒐研組主任： 機關首長或授權人：

國立科學工藝博物館國家檔案調案單
第二聯（調案人收執）　　　　　　　　　　　　　　　調案編號：
調案單位： 調案人及電話： 分機 / 調案申請日期： 年 月 日 應歸還日期： 年 月 日
序號	機關名稱 / 檔號（系統流水號）		案名/案由	頁數	借調或調用機關名稱及來函文號	還卷註記	備註
1
2

檔管單位 / 核 准		承辦人： 蒐研組主任： 機關首長或授權人：

國立科學工藝博物館─國家檔案庫房温溼度紀錄表
     年 月
日 / 期	上午		下午		管理人員簽名	日 / 期	上午		下午		管理人員簽名
	温度℃	濕度%	温度℃	濕度%			温度℃	濕度%	温度℃	濕度%
1						16
2						17
3						18
4						19
5						20
6						21
7						22
8						23
9						24
10						25
11						26
12						27
13						28
14						29
15						30
						31

備註：每日查檢時間為上午9：00、下午5：00。
      本月溫度平均為______℃，溼度平均為______%。

國立科學工藝博物館─國家檔案庫房設施維護紀錄表
設施名稱	報請送修 / 查檢日期	維 修 / 查檢原因	修護廠商	修 復 / 查檢狀況	完成修復查驗日期	陪 同 / 人 員	備 註

國立科學工藝博物館─國家檔案庫房每日例行檢查紀錄表
     年 月
檢查 / 項目 / 日期	檔案是否排列整齊		是庫房是否整潔		檔案架設備是否正常		温溼度是否正常		消防設備是否正常		緊急照明是否正常		錄影監視系統是否正常		門禁管制系統是否正常		檢查 / 人員	備註
	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

國立科學工藝博物館─國家檔案庫房每日例行檢查紀錄表
     年 月
檢查 / 項目 / 日期	檔案是否排列整齊		庫房是否整潔		檔案架設備是否正常		温溼度是否正常		消防設備是否正常		緊急照明是否正常		錄影監視系統是否正常		門禁管制系統是否正常		檢查 / 人員	備註
	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

國立科學工藝博物館─國家檔案庫房人員進出紀錄表
     年 月
日期	單位	姓名	辦理事項	進入時間		離開時間		陪同人員	人數	備註
				時	分	時	分